武义县电网发展“十四五”规划

编制单位：武义县发展和改革局

（ 2021年12月）

目录

一、前言	1

二、经济社会发展概况	2

三、电网发展概况	10

四、用电需求分析	16

五、总体要求	19

六、重点任务	22

七、项目规划及投资安排	26

八、保障措施	38

附  图	39

附  表	43

附表1  武义县“十四五”输变电工程基建项目明细表	43

附表2  武义县“十四五”其他资本类项目明细表	43

# 一、前言

## （一）编制目的和意义

电网是一个地区最重要的基础设施之一，建设城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好的配电网络设施和服务体系一举多得，既能够保障民生、拉动投资，又能够带动制造业水平提升，为适应能源互联、推动“互联网+”发展提供有力支撑，对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会后，开启全面建设现代化强国“两个十五年”新征程的第一个五年规划期，是全面落实高质量发展要求，深入推进能源生产和消费革命的关键时期。科学谋划未来五年电力发展，对推动能源转型升级，实现电力工业高质量发展，保障经济社会持续健康发展具有重要意义。为保证武义县电网的可持续发展，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，准确把握电力发展规划重大问题研究方向，统筹推进“两网”融合发展和城乡电网协调发展，形成多元互动、低碳发展的弹性配电网，开展本次武义县“十四五”电网发展规划。

## （二）编制依据

《配电网规划设计技术导则》（Q/GDW 1738-2020）；

《农村电力网规划设计导则》（DL/T 5118-2010）：

《农网建设与改造技术导则》（Q/GDW 462-2010）；

《配电网技术改造选型和配置原则》（国家电网科〔2012〕847号）；

《浙江省配电网规划设计导则》（Q/GDW-11-282-2011）；

《武义县统计年鉴》（2005-2020）；

《网金华武义县供电公司主配网协同“十四五”配电网网格规划》（2019）；

《武义县电网电力设施布局专业规划（2012-2020）》；

《武义县国土空间规划（2020-2035年）》；

《武义县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》；

## （三）规划范围及年限

规划范围为武义县全县域。

规划基准年为2020年，规划年限为2021年～2025年，规划水平年为2025年，远景展望至2035年。

规划电压等级为220kV 及以下电网，包括220kV、110kV、35kV、10kV 和0.38kV 电网。

# 二、经济社会发展概况

## （一）经济社会总体情况

武义地处浙江中部，金衢盆地东南，界于东经119°27′～119°28′，北纬28°31′～29°03′之间，南北长59公里，东西宽50公里，总面积1568.22平方公里，是金温铁路、金丽温高速公路第一站，区位优势明显。县境内公路纵横交错，四通八达，金丽温高速公路、330国道、44省道穿境而过。

图2-1 武义县行政区划图

【行政划分】武义县共8镇7乡3街道，分别为：柳城畲族镇、履坦镇、桐琴镇、泉溪镇、新宅镇、王宅镇、桃溪镇、茭道8个乡镇；大田乡、白姆乡、俞源乡、坦洪乡、西联乡、三港乡、大溪口乡7个乡；白洋街道、壶山街道、熟溪街道3个街道；县城是全县政治、经济、科教、文化中心。

【气候特点】武义属中亚热带季风气候，四季分明，年平均气温16.9℃。年降水量1445.7毫米。年日照时数1963.7小时。年辐射总量108.3千卡/平方厘米，无霜期214至242天。因境内地形复杂，气候多变，灾害性天气频繁。主要是春播育秧期的低温阴雨，梅汛期的暴雨洪涝，盛夏的干旱，春夏秋季的冰雹和雷雨大风，秋季的低温，冬季的寒潮、冰冻。

【地理环境】武义自然地理环境呈“八山半水分半田”格局，地形属浙中丘陵盆地和浙中南山区交叉地带。地势西南高，东北低。境内三面环山，峰峦连绵，中部丘陵蜿蜒起伏，形成武义和宣平两个河谷盆地。

武义素有“温泉之城、萤石之乡”的美称，境内自然环境优美，自然山水和人文旅游资源十分丰富。有历经八百年风雨横跨母亲河的熟溪桥，誉为“浙江第一、华东一流”的武义温泉，以及俞源太极星象村、郭洞古生态村、牛头山等10多处省市级景区。萤石贮量高达4000万吨，在国内外市场上占有重要地位。

图2-2武义温泉旅游度假村

图2-3武义牛头山国家森林公园

## （二）区域产业发展总体情况

到2020年全县生产总值达到271.33亿元，增长3.7%；全县财政收入44.71亿元, 年均增长5.3%；人均生产总值预计达到7.45万元，年均增长5.0%，财政总收入44.71亿元，年均增长5.8%；一般公共预算收入27.45亿元，年均增长8.1%，全国百强县排名跃升57位，位列172位。产业结构不断优化，第一、二、三产业增加值占全县生产总值的比重由2015年的7.7:52.8:39.5调整为2020年的6.0:48.1:45.9。城市化率已超过67%。“十三五”期间，武义县经济社会发展成效如下：

1、强主体促转型，创新驱动积蓄新动能。工业企业较2015年增加86家，寿仙谷、三美化工先后主板上市，嘉益公司创业板上市过会。连续九年举办全国电动工具配套会议暨五金工具博览会，牵头全市电动（园林）工具细分行业培育，建成省级电动工具产业创新服务综合体。搭建揭榜挂帅平台，组建工程师联盟，企业研发投入占生产总值比重连续两年全市第一，国家高新技术企业达到168家，市级以上研发机构181家，获评中国创新百强县。

2、抓统筹促提升，区域协调开创新局面。顺利实施武义史上规模最大的棚户区（城中村）改造，城市展示馆、博物馆、武义古街（一期）等标志性工程先后建成投用。启动金温货线武义段外迁工作，大力推进以“两路一桥”为重点的城区道路畅通工程，义武公路、S220城区外迁段相继建成通车。

3、优服务促改革，发展活力实现新提升。创新成立企业服务中心，及时收办企业难题，营商环境评价稳居全市前列。完成“七五”普法，法治环境不断提升。成功处置化解市级四大重点担保风险圈。深入推进“亩均论英雄”改革，整治“低散乱污”企业5830家、亩均万元以下企业198家，累计腾退盘活土地4155.3亩，规上工业亩均税收增长73.3%。积极推动国企改革，组建了六大国有集团。

4、惠民生促和谐，社会事业取得新发展。城乡居民收入分别增长45.7%、54.2%。新（扩、迁）建学校（幼儿园）22所，武义一中新校园投入使用，教育更加普惠均衡。第一人民医院、口腔医院搬入新院区，持续推进医共体和健康武义建设，“双下沉、两提升”工作全省领先，医疗卫生服务保障能力不断增强。创成并通过国家卫生县城复审。提前两年完成省政府下达的残疾人之家建设任务。

## （三）“十四五”经济社会发展规划情况

1）指导思想

“十四五”时期要高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。实现了全面小康与基本现代化的有序衔接，以小康“高水平”支撑现代化“高起点”。根据国家、省、市发展目标，结合武义发展实际，到2025年，经济增长速度、质量和效益更加协调，现代化经济体系更加健全，全县实现向资源节约型、环境友好型、创新主导型为主要特征的新发展方式积极转变。开启社会主义现代化征程，为基本实现社会主义现代化打下坚实基础。

2）发展目标

高水平打造金华民营经济重要增长极，争创全省区域协调发展示范区，建设长三角一流温泉康养目的地，争当全国县域治理现代化排头兵，到2025年，全县生产总值力争突破400亿元，常住人口城镇化率75%左右。“十四五”期间经济发展目标如下：

1、围绕打造区域协调发展先行县、双循环开放县目标，突出金武同城发展，聚力建设“现代武义”。抓住国家和省委“推进以县城为重要载体的城镇化”时代机遇，深入实施“小县大城”战略，大力开展新型城镇化建设大会战，高质量提升改造主城区，高标准开发建设“金武新城”，高水平优化建设温泉度假区，高效率打造产城融合智造高地，补短板强弱项，提升县城公共设施水平和服务能力，加快金武同城、永武一体化发展，增强城市能级。全面推进乡村振兴，持续打造美丽城镇、新时代美丽乡村，促进乡村宜居宜业、农业高质高效、农民富裕富足，争创全省美丽乡村示范县。

2、围绕打造民营经济强县、科技赋能创新县目标，突出创新驱动发展，聚力建设“智造武义”。坚持创新赋能、品牌引领，强化招商引资，以数字化、集群化、服务化、高端化为导向，改造升级传统产业，巩固提升优势产业，培育发展新兴产业，集聚更多的头部企业，打造更强的产业集群，构建多点支撑、多业并举、多元发展、内外联动的现代产业发展新格局。力争“十四五”末上市公司达到10家以上、规上企业1000家，培育形成9个以上百亿产业集群，工业总产值实现翻番，规上工业总产值突破800亿元，力争达千亿级，再造一个“武义工业”。

3、围绕打造全域美丽花园县、更高水平文明县目标，突出绿色生态发展，聚力建设“康养武义”。打好生态环境巩固提升持久战，深入实施美丽武义建设，加快产业生态化、生态产业化步伐，拓宽“绿水青山就是金山银山”转换通道。深入开展国家级全域旅游示范区、国家级旅游度假区、国家5A级景区三大创建，增强核心景区支撑作用，提升整体服务能级和品牌营销能力，推进产业融合发展和全域旅游发展，进一步做大做强温泉康养大产业和绿色有机农业。加快特色文化产业转型升级，健全公共文化、公共体育服务体系，推动文化大发展大繁荣，打造康养文化高地，引领社会新风尚。

4、围绕打造源头智治样板县、民生和谐幸福县目标，突出均衡优质发展，聚力建设“幸福武义”。坚持“便民、为民、利民、惠民”服务宗旨，强化数字赋能、源头治理，推进整体智治政府建设，提升政务服务能力。大力实施富民行动计划，加快乡村旅游、民宿经济、生态农业、循环经济等“大众经济”发展，多渠道增加居民收入，巩固脱贫攻坚成果，推进共同富裕。

3）发展重点

1、大力推进数字赋能，加快完善现代产业体系。力争规上工业总产值增长15%以上。

2、大力推进融合发展，加快打响温泉康养品牌。坚持以“温泉康养”提升一产、丰富二产、兴旺三产，加快构建产旅共融、城旅一体、景镇联动、主客共享的康养旅游目的地，力争实现旅游综合收入220亿元以上。

3、大力推进改革创新，加快形成跨越赶超胜势。坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，更加注重强化数字变革引领，更加注重融入新发展格局，更加注重系统增强内生动力，努力开创改革撬动发展、创新驱动发展新局面。

4、大力推进兴城共富，加快提升武义城市能级。深入实施“小县大城”战略，统筹内聚外引，协调城乡南北，通力打造“低密度的县、高密度的城”，实现聚人、聚才、聚活力。

5、大力推进乡村振兴，加快绘就精美山水画卷。坚持保护为先、美丽为基、文化注魂、品牌传神，统筹推进美丽城镇、美丽乡村、美丽田园建设，更好地串村成线、串珠成链，努力打造浙江最美诗画山水风景线。全年农业增加值增长3%以上。

6、大力推进社会进步，加快实现和美幸福生活。坚持以人民为中心，围绕群众所思所盼，优化生态环境，健全基本公共服务体系，完善共建共治共享的社会治理制度，更好地满足群众美好生活需求。

# 三、电网发展概况

## （一）电网发展现状

武义县域面积1568.22平方公里，常住人口462462人，供电面积349.26平方公里，2020年全社会用电量298495万千瓦时，2020年全社会最大负荷58.63万千瓦。

##### 表3-1  武义县2020年供区现状

单位：平方公里，万人，万千瓦时，万千瓦

| 所属区县 | 供电面积 | 供电人口 | 全社会用电量 | 全社会最大负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武义 | 349.26 | 36.32 | 298495 | 58.63 |

2020年武义县城镇地区供电可靠率为99.9901%，综合电压合格率为99.870%；乡村地区供电可靠率为99.9710%，综合电压合格率为99.870%，总体上看，武义县电网运行情况良好。城镇、乡村的供电可靠率和综合电压合格率指标如表3-2所示。

##### 表3-2  武义县2020年电网主要运行指标现状

单位：%

| 所属区县 | 供电可靠率 | 综合电压合格率 |
| --- | --- | --- |
|  | 城镇 | 乡村 | 城镇 | 乡村 |
| 武义 | 99.9901 | 99.9710 | 99.870 | 99.870 |

截至2020年，武义县境内有特高压直流变电站1座，为浙西站，变电容量1260万千伏安，武义县境内线路总长度260.68公里：220千伏变电站2座，分别为220千伏温泉变和220千伏莹乡变，变电总容量为108万千伏安，武义县境内220千伏线路长度256.37公里，220千伏变电站布点位于县域中部及北部，电力电量不够均衡有待优化。

##### 表3-3.1  武义县2020年220千伏及以上电网规模现状

单位：座，万千伏安，公里

| 所属区县 | 特高压交流 | 特高压直流 | 500千伏 | 220千伏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变电站 座数 | 变电容量 | 线路长度 | 变电站 座数 | 变电容量 | 线路长度 | 变电站 座数 | 变电容量 | 线路长度 | 变电站 座数 | 变电容量 | 线路长度 |
| 武义县 | - | - | - | 1 | 1260 | 260.68 | - | - | - | 2 | 108 | 256.37 |

截至2020年武义县供电区域范围内有110千伏变电站13座，变电总容量127万千伏安，110千伏线路总长度287.28公里；110千伏网架结构存在T接等非标接线结构，温何、温明等110千伏线路特殊运行方式下，存在断面受限的问题。

35千伏变电站2座，变电总容量2.56万千伏安，35千伏线路总长度102.46公里；10千伏公变台数1947台，公变容量78.86万千伏安，专变台数3429台，专变容量126.85万千伏安，10千伏公用线路246条，总长度1979.71公里，10千伏专用线路26条，总长度77.43公里。

##### 表3-3.2  武义县2020年110千伏及以下电网规模现状

单位：座，万千伏安，公里

| 所属区县 | 110千伏 | 35千伏 | 10千伏及以下 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 变电站座数 | 变电容量 | 线路长度 | 变电站座数 | 变电容量 | 线路长度 | 公变台数 | 公变容量 | 线路长度 | 专变台数 | 专变容量 |
| 武义县 | 13 | 127 | 287.28 | 2 | 2.56 | 102.46 | 1947 | 78.86 | 1979.71 | 3429 | 126.85 |

## （二）“十三五”电网发展成效

“十三五”期间，武义县域经济社会发展取得了丰硕的成就，武义电网的大力发展为推动经济社会的全面进步起到了关键作用。武义电网始终坚持科学发展观念，以主动服务地方经济发展为原则，积极应对复杂多变的外部环境，努力构建“安全可靠、网架坚强、结构合理、技术先进”的目标网架，至“十三五”期末武义电网基本实现了“以220千伏为枢纽，110千伏为主网架的电网结构。通过“十三五”期间农村电网升级改造建设，电网实现了跨越式的大发展，各级电网装备水平显著增强，供电能力大幅提升，电网智能及安全水平迈上新的台阶。

通过“十三五”期间农村电网升级改造建设，电网实现了跨越式的大发展，供电可靠率从2015年的99.958%提升至2020年的99.9901%；综合电压合格率从2015年的99.612%提升至2020年的99.870%，各级电网装备水平显著增强，电网的发展迈上了新的台阶。

“十三五”期间完成国家重点工程特高压配套金华调相机工程项目建设，新增2组300Mvar调相机，为华东地区电网无功补偿及供电稳定提供有力支撑。完成浙江西南部500千伏老旧线路增容改造一期工程，提升线路输送限额的同时，提高区域电网抵御冰灾等自然灾害的能力。

图3-1 特高压直流浙西站

“十三五”期间武义完成220千伏莹乡变、温泉变主变扩建，220千伏变电容量由60万千伏安提升至108万千伏安， 220千伏电网供电能力得到显著增强。新建永康至莹乡220千伏输电线路，打通武义电网生命线，220千伏系统网架结构得到质的提升。

“十三五”期间武义新建110千伏北岭变、桐琴变、杨家变输变电工程项目，完成35千伏履坦变、杨家变升级改造，有效解决了北岭新区温州工业城、桐琴工业园区、茭道工业园区等区域供电能力不足问题。“十三五”期间武义共新增110千伏变电容量31.85万千伏安，至“十三五”末期，110千伏变电容量达到127万千伏安，整体供电能力充裕。

“十三五”期间，武义电网的建设为经济社会的发展奠定了夯实的基础。用电量显著提高，武义全社会用电量从2015年的19.09亿千瓦时增长到2020年的29.85亿千瓦时，年均增长率为9.35%。通过农村电网升级改造，完成村村电气化改造，电网实现了跨越式的大发展，电网装备水平和供电能力迈上了新台阶，供电网架日趋完善，抗灾能力显著加强，电网科技含量日益提高，供电能耗明显降低，供电安全性、可靠性、经济性大为提升，电网运行更加经济合理，不但提高了电网安全运行水平，也为提高农村供电服务质量和优质服务水平打好了坚实的基础，至“十三五”期末，武义10千伏电网线路环网率达到100%，N-1通过率达到82.4%，配网自动化有效覆盖率达到74.1%。客户满意率大幅提升，也为地方经济和社会发展提供了强有力的电力保障。

## 存在的困难与问题

1、网架与电源发展适应性明显不足

“十四五”期间武义将大力增强新能源的开发建设，拟在南部山区建设大容量光伏电站150Mwp，对电网间隔资源、电网安全性、电网输送能力、建设经济性等各方面均提带来了挑战，现有电网资源难以满足电源的全接入全消纳，网架与电源发展适应性明显不足，需新增变电站布点、新建线路廊道资源，满足电源接入与送出。

2、整体供电能力充裕，局部供电能力紧张

武义县110kV电网容载比偏高，整体来看供电能力充裕，但存在供电能力不均衡问题。武义东南部桐琴镇、泉溪镇为永武产业带重要节点乡镇，为武义经济增长的主要拉动点，区域内工业园区已初具规模，且“十四五”更将继续发力，区域经济发展迅速，区域电网供电能力难以满足用电增长需求，需持续增强供电能力。

- 设备整体运行状况良好，部分存有安全隐患

根据设备的运行环境和使用寿命，结合运行年限，武义县电网设备整体运行状况良好，部分设备运行年限较久，存在安全隐患，需合理制定改造时间，有序推进设备“升级换代”，提高设备供电安全及可靠性。

- 电力廊道资源与土地资源矛盾

土地资源日益紧缺和城市景观要求的提高，使得电力设施选址越来越困难。变电所所址选择受土地利用规划限制，线路通道点多面广，同时对线路两端或线路下方已有的建筑物存在着一定的影响，使得规划线路的廊道往往难以落实。

5、中心城区通道资源紧张，电网规划项目落地困难

随着经济社会及城市发展的需求，需要将中心城区的高压架空线路落地改造，武义县市政建设预留电缆管道资源紧缺，存在一些项目落地时通道资源紧缺，且管道难以施工等问题，需要在今后的城市规划中，提前做好电缆管道预留工作。

- 营销生产设施功能欠缺，生产运维装备老旧

随着智能电网的发展，网上终端、智能家居逐渐普及，现有的营业厅终端服务设施无法满足智能电网需求，存在部分营业厅终端服务设施智能性欠缺问题；当前电力运维生产用房陈旧，与当前智能电网建设并不匹配，需进行改造升级。

# 四、用电需求分析

## （一）电源布局

2020～2025年规划新增电源以光伏为主，"十四五"规划新增装机容量25万千瓦，其中新增分布式光伏发电装机10万千瓦，新增集中式光伏电站15万千瓦，至2025年光伏发电装机容量将达到35.16万千瓦，具体电源装机容量见下表。

##### 表4–1  武义县“十四五”电源装机容量表

单位：万千瓦

| 序号 | 电源类型 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 境内装机总量 | 19.6 | 23.7 | 32.7 | 38.7 | 41.7 | 44.7 |
| 1 | 煤电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 气电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 油电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 水电 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
| 5.1 | 其中：抽水蓄能电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 生物质发电 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 8 | 光伏发电 | 9.9 | 14.16 | 23.16 | 29.16 | 32.16 | 35.16 |
| 9 | 海洋能发电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 余能综合利用发电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 接入武义县外部电源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## （二）负荷需求预测

2020年武义县全社会最大负荷58.63万千瓦，至2025年，预测全社会最大用电负荷为79万千瓦，2021～2025年均增长率为5.86%。至远景年全社会最大负荷预计为88万千瓦。

##### 表4-2  武义县“十四五”全社会负荷电量预测

单位：万千瓦、%

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2035 | “十四五” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负荷 | 58.63 | 62.90 | 66.05 | 69.36 | 72.84 | 79.00 | 88.00 | 5.86 |

## （三）电量需求预测

2020年武义县全社会用电量为29.85亿千瓦时，至2025年，预测武义县全社会用电量为39.26亿千瓦时，2021～2025年均增长率为5.80%。至远景年全社会用电量为71.76亿千瓦时。

##### 表4-2  武义县“十四五”全社会负荷电量预测

单位：亿千瓦时，%

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2035 | “十四五” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电量 | 29.85 | 31.33 | 33.15 | 35.07 | 37.1 | 39.26 | 71.76 | 5.80 |

## （四）需求响应预测

2021年，完成负荷三维表征，完成毫秒级、秒级需求响应资源接入，累计建成日前削峰6万千瓦、日前填谷0.5万千瓦、小时级削峰0.6万千瓦、秒级可中断1.3万千瓦的需求响应资源池。2022年，累计建成日前削峰6.6万千瓦、日前填谷0.6万千瓦、小时级削峰0.65万千瓦、秒级可中断1.5万千瓦需求响应资源池。2023年，累计建成秒级可中断2万千瓦以上，至2025年，累计建成秒级可中断5万千瓦。

## （五）电力存储规划

根据储能容量配置按照新能源装机容量10%配置，武义县分布式光伏分布零散，部分地区的光伏容量配置规模小且属于用户侧光伏，基于此特点，储能容量配置基于新能源装机容量的6%进行配置。“十四五”期间，电源侧新增储能规模15MW，用户侧新增储能6MW。

## （六）供需平衡分析

综合考虑灵活性资源、需求响应因素影响，对武义电网进行电力平衡。

##### 表4-3 武义县“十四五”110千伏变电容量

单位：万千伏安

| 电压等级 | 区县 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变电容量 | 变电容量 |
| 110千伏 | 武义县 | 127 | 147 |

2020年武义县35千伏变电容量为2.56万千伏安，预计至2025年， 35千伏网供负荷预计约1.2万千瓦，35千伏变电容量整体上满足武义县负荷发展需求，“十四五”不需新增变电容量，但宣平柳城地区南部山区现有布点偏少、且布局不够优化，需新增一座35千伏变电站，补强山区网架结构，提高山区供电可靠性。至2025年，武义35千伏变电容量为4.56万千伏安。

##### 表4-4 武义县“十四五”35千伏变电容量需求

单位：万千伏安

| 电压等级 | 区县 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变电容量 | 变电容量 |
| 35千伏 | 武义县 | 2.56 | 4.56 |

# 五、总体要求

## （一）指导思想

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕党和国家中心任务依法行使职权，创造性开展工作，加强宪法实施和监督，推进重点领域、新兴领域、涉外领域立法，加快完善中国特色社会主义法律体系，加强法律监督和对“一府一委两院”工作的监督，更好发挥人大代表作用，全面加强自身建设，为实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出新贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

## （二）基本原则

弹性互动，构建坚强智能电网。以电为中心构建以电能为主体载体的绿色低碳、安全高效的现代能源生态系统，实现城市各类能源互联互通、综合利用、优化共享。加强电网智能化建设，在集成的、高速双向通信网络基础上，通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术，融合网络通信、传感器、电力电子和化学储能等，实现电网可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，使各种能源资源开发、配电，供电、售电及用电管理等电网系统的各个环节进行智能化的交流、精确化供电、互补供电、分布供电，提高各种能源利用率。

因地制宜，建设差异化网架。根据各区域供电特点、负荷特点、地形特点等差异性，充分考虑各区域现状电网、建设条件、城镇定位、规划发展特点，坚持标准引领规划、坚持评估指导规划、坚持差异化规划目标、坚持网格化规划办法，合理安排投资；聚焦供电服务均等化、注重一二次协调发展，注重规划的有效性。

统筹规划，满足用电需求。坚持“服务于经济、服务于人民、服务于发展”的方针，提高电网稳定、经济、安全的供电能力；坚持必须城市电网与城市道路、用地的规划相协调，共同完善城市空间发展布局。完善110千伏及以下网架，降低损耗，提高供电质量和可靠性，完善市政电缆管道系统，满足日益增长的用电需求。

## （三）发展目标

以节约的能源是最清洁的能源、节省的投资是最高效的投资、唤醒的资源是最优质的资源”为理念先导，紧扣规划区电网现状痛点、建设难点、发展重点，聚焦安全效率双提升，按照多元融合高弹性配电网规划要求，建成多元融合高弹性配电网。

（1）供电可靠性、综合电压合格率：到2025年城区供电可靠率不低于99.9910%，电压合格率不低于99.900%，农村供区供电可靠率不低于99.9720%，电压合格率不低于99.880%。线路分段合格率提升至100%。

（2）网架结构：以220千伏电网作为枢纽骨架，220千伏各变电站互通互备，保证大电网的电能输得进送得出。110千伏电网以满足“N-1”准则为要求，变电站按双电源或双回路供电，并合理布点，尽量靠近负荷中心，形成分区分片的供电格局，并向35千伏变电站合理供电。同时要加强电源送出工程的建设，满足新能源快速发展的接入需求。

（3）智能化信息水平：在区域内开展“5G+架空三遥”配电自动化建设，实现区域智能开关覆盖率达到90%以上，配电自动化自愈率水平达到90%以上。

# 六、重点任务

## （一）做好供电保障，服务社会民生

实现中心城市（区）高可靠供电。围绕中心城市(区)发展定位和高可靠用电需求，统筹配置空间资源，加强与城市规划的协同力度，将电网规划成果纳入城市规划和土地利用规划，充分保护站址、通道资源，强化电网规划的可操作性，高起点、高标准建设配电网，确保供电能力充足，网架结构合理，设备标准化配置，具备故障自动检测、隔离和网络重构的自愈恢复能力，能够抵御各类故障，供电可靠性和电能质量显著提高。

满足城镇快速增长的用电需求。结合国家新型城镇化规划及发展需要，适度超前建设配电网；紧密跟踪市区、县城、中心城镇和产业园区等经济增长热点，及时增加变(配)电容量，统筹使用间隔及通道资源，控制专线用户接入，消除城镇用电瓶颈，满足供电需求。

提升乡村电力普遍服务水平。继续对未改造农村配电网实施改造，逐年提高乡村配电网供电能力和质量，解决已改造地区出现的新的不适应问题；通过增加变电站及配变布点，改造小截面导线等措施，缩短中低压供电半径，加快解决“卡脖子”等突出问题，有效缓解春节、农忙等季节性负荷突增引起的供电问题，大幅改善居民生活用电条件；因地制宜对粮食主产区农田节水灌溉、农村经济作物和农副产品加工、畜禽水产养殖等供电设施进行改造，支撑农业现代化建设。

## （二）提升装备水平，消除薄弱环节

科学构建强简有序、标准统一的配电网目标网架，按照“远近结合、分步实施”的原则，合理确定网架过渡方式，切实保障变电站站址和线路廊道规划落地。按照供电区“不交叉、不重叠”原则，合理划分变电站供电范围，规范高压配电网网架结构，解决网架结构不清晰、网架结构薄弱等问题，提高供电安全水平；合理设置中压线路分段点和联络点，提升中压线路联络率，解决中压网架结构不清晰、分段不合理、供电半径过长等问题，提高配电网转供能力和供电可靠性。

## （三）服务清洁能源，助力低碳发展

在“30·60”双碳目标要求下，能源电力规划与相关政策制定应遵循未来能源电力“清洁化、综合化、智慧化、去中心化”的创新发展趋势。一是低碳目标要求大力发展可再生能源，推动能源清洁化转型；二是清洁能源发展需从综合能源系统全局角度进行统筹规划，通过多能互补、源网荷储协调支撑清洁能源消纳；三是推动云大物移智链等数字信息技术在能源领域的应用，助力能源数字化转型，建设综合智慧能源系统。

促进电动汽车灵活接入、新能源高效消纳和友好互动，实现清洁替代；加强配电网无功规划和运行管理，实现各电压层级无功就地平衡，减少电能传输损失；推广电能替代，带动产业和社会节能减排，倡导能源消费新模式，电能占终端能源消费比重不断提高；加强需求侧管理，引导用户科学用能，积极参与需求响应，提高能源利用效率，促进节能减排，助力低碳发展。

## （四）促进多元融合，提升电网弹性

以技术支撑、市场推动、政策引导、智能创造、组织创新“五组赋能”，纵向融合源网荷储各环节要素，横向融合能源系统、物理信息、社会经济、自然环境各领域要素，发挥聚合效应，促使电网形态向具有高承载、高互动、高自愈、高效能四项能力的高弹性电网转变，实现海量资源被唤醒、源网荷储全交互、安全效率双提升的电网升级。

以武义县泉溪工业园区为示范场景，从用电负荷特性分析、电网资源深入挖掘、分布式电源出力、储能交互能力等方面考虑规划策略，充分利用区域内山地、林地，以及水库，打造适应园区供电能力紧张、负荷发展迅速、源网荷储充分调动的高弹性配电网。最大程度地构建灵活网架和优化电源（储能）布局，促进分布式光伏等清洁能源的就地消纳以及降低网络损耗。

## （五）深化数智应用，实现可观可控

开展电网生产数字化改造，提升核心能力。应用新一代数字技术，推动电网向能源互联网升级，持续提高电网资源配置、安全保障、灵活互动能力。强化电网感知能力建设，大力推进电网实物资产数字化进程，开展5G等新型通信技术研究，探索主动式网络安全防御机制，保障数据安全有效的传输共享。

开展电网运营数字化改造，提升效率效益。构建多维精益管理体系，以数字化手段赋能各项经营管理业务。汇聚电网侧多元数据资源，挖掘电网侧能效数据价值。探索人工智能在电网中的应用，实现智能电网监视、智能信息交互、智能故障处置、智能电网操作，全面提升电网运行效能。推进电费全链路智能化作业，完成电费自动催费、自动对账等业务功能，提升用户优质服务获得感。

开展能源生态数字化改造，提升服务水平。持续深入推进大数据工作，为提振乡村建设提供方向引导和成果评价，提前为大负荷制茶区域进行分流增容，保障茶农春茶期间正常生产。通过“三率合一”模型提升电力配套工程管控水平，提升大数据核心竞争力。建设低压精品台区，通过台区数字化感知提升工作效率，为能源互联网建设、企业转型升级提供数据驱动力。

## （六）补强辅助设施，支撑优质服务

分析目前全县电网生产辅助设施的概况，了解电网辅助设施的现有问题，加强县域内电网生产辅助设施建设，协同电网管理，创建良好的电网环境，提升用户用电体验。

## （七）推进数字化改革，提升服务水平

应用新一代数字技术，推动电网向能源互联网升级，持续提高电网资源配置、安全保障、灵活互动能力。强化电网感知能力建设，大力推进电网实物资产数字化进程，开展5G等新型通信技术研究，探索主动式网络安全防御机制，保障数据安全有效的传输共享。

持续深入推进大数据工作，为提振乡村建设提供方向引导和成果评价，提前为大负荷制茶区域进行分流增容，保障茶农春茶期间正常生产。通过“三率合一”模型提升电力配套工程管控水平，提升大数据核心竞争力。建设低压精品台区，通过台区数字化感知提升工作效率，为能源互联网建设、企业转型升级提供数据驱动力。

（八）践行乡村承诺，助力共同富裕

助力乡村旅游、休闲康养等现代服务业，积极推动全电民宿、全电景区等建设，打造后陈、坛头、履三、徐村、项湾等武义特色能源消费电气示范村。服务乡村屋顶分布式光伏发展，推广应用“光伏体检码”，提高用户发电能效。加快推进景区和乡镇村充电站建设，服务新能源汽车下乡，实现车联网平台向农村地区延伸。

建立行政村(社区)便民服务点、电力驿站、供电所三个层级的农村便民服务体系，完善各层级服务标准和服务内容。延伸电力服务网络，实现乡村电力便民服务网点村村通。主动融入各级便民服务中心，丰富适应“三农”用电需求的服务应用。打造一批“红船·光明驿站”，进社区、进乡村、进园区，为客户提供“就近办”“帮你办”服务，切实提升客户满意度和获得感。

# 七、项目规划及投资安排

## （一）电网基建项目

### 1. 输变电工程项目

（1）110千伏及以下电网

建设原则：

（1）110千伏电网：加强县域电网与主网联络，110千伏变电站一般应至少有两条110千伏高压线路为其供电；县域主干网一般采用环式或链式结构；高压线路宜采用架空线路，110千伏架空线路导线截面不宜小于300平方毫米。

（2）35千伏电网：网架结构以链式和环网为建设原则，最终形成标准的高压链式、环网式网架结构；新建变电站应按无人值班方式建设，现有变电站应逐步改造为无人值班变电站，有条件的地区可试点建设智能化变电站或装配式变电站；变电站宜采用有载调压、S11及以上节能型变压器。

（3）10千伏电网：城镇中压配电网宜采用单环网、双环网接线方式，导线及设备应满足转供负荷要求。乡村中压配电网宜采用单联络为主、多分段适度联络为辅接线方式。

（4）0.38千伏电网：线路电网结构应简单安全，以辐射式结构为建设原则。

1）110千伏配电网建设

需求与建设重点：为提高城区电网供电可靠性，增加城区电网供电能力，消除老旧设备安全隐患，“十四五”期间计划建设金华武义熟溪110千伏变电站整体改造工程；满足光伏电站输送需求及提高能源消纳能力，解决南部山区线路供电半径长、电源布点少的问题；“十四五”期间计划建设金华武义宣武110千伏变电站新建工程，满足大莱、新宅光伏接入、提高电网消纳能力，结合电网现有负荷、通过温柳、郭柳解决桃溪区域光伏电站接入。

同时为保障武义县经济社会健康持续发展，结合武义县城乡发展规划，“十五五”及中远期需规划建设110千伏黄塘变、坛头变、深塘变等输变电工程。

项目与投资安排：“十四五”期间武义县110千伏电网共计投资1.23亿元，变电容量新增改造12.85万千伏安，新建110千伏线路37公里。

2）35千伏配电网建设

需求与建设重点：为进一步提高南部山区电网供电可靠性，满足区域生态农业及区域产业发展需求，计划“十四五”期间建设武义35千伏三港变输变电工程；为了增加35千伏网架结构，计划“十四五”期间建设武义35千伏熟村3610线线路改造工程。

项目与投资安排：“十四五”期间武义县35千伏电网共计投资0.23亿元，变电容量增容改造2万千伏安，新建（改造）35千伏线路20.1公里。

3）10千伏及以下配电网建设（市、县）

需求与建设重点：为了加强10千伏电网网架结构，解决线路、配变重过载情况，计划“十四五”期间对武义县10千伏电网进行投资建设。

项目与投资安排：“十四五”期间武义县10千伏电网共计投资3.79亿元，共计新增配变容量11.65万千伏安，新建（改造）10千伏及以下线路666.17公里。

##### 表7-1.1  “十四五”输变电工程基建投资安排情况

单位：万千伏安、万千瓦、公里、亿元

| 序号 | 项目类型 | 变电/换流容量 | 线路长度 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110千伏 | 12.85 | 37 | 1.23 |
| 2 | 35千伏 | 2 | 20.1 | 0.23 |
| 3 | 10千伏及以下 | 11.65 | 666.17 | 3.79 |

### 2. 电网安全服务项目

（1）电网信息化

建设原则：

电网信息化应用通信、自动控制、计算机、网络、传感等信息技术，结合企业管理理念，驱动电力工业旧传统工业向知识、技术高度密集型工业转变，为电力企业生产稳定运行和提升管理水平提供支撑和引领变革。

需求与建设重点：

“十四五”期间武义县信息系统及网络基础不断壮大，有力支撑了电力企业主要业务从线下到线上、数据从孤岛向共享的转变，电力企业各项生产经营管理活动发生了重大的模式转型。基于“大云物移智链”技术的电力物联网、大数据分析、能源互联网平台、智慧车联网等新业务的应用探索，电力企业新兴产业蓬勃发展，初步构建了跨界融合的能源互联网生态，为推进电网业务数字化、推动数字化产业、加强网络安全体系建设等方面提供了有力保障。

项目与投资安排：

“十四五”期间武义县在电网安全与服务项目中电网信息化方面共计投资0.0708亿元，用于电网一体化信息平台的建设、信息化保障体系的完善。

（2）客户服务水平

建设原则：以“三型一化”为建设标准，以“五个一流”工作目标为引领，深耕多元融合高弹电网主阵地，坚持推进营销服务数字化转型不动摇，加快营销服务窗口数智化转型，推动“机器换人”，与政府、外部企业以及客户形成精准互动，提升服务效能，努力打造卓越服务工程的示范窗口。坚持推进营销创新创效不动摇，实现新型业务与传统业务的融合发展，推动技术成果标准化、实用化。推进高弹性电网客户侧建设不动摇，拓展“供电+能效服务”，实现需求响应、电能替代、综合能源服务等业务深度融合，助力清洁能源示范县建设。

需求与建设重点：

“十四五”期间武义县加快营业厅数字化转型，推进供电营业厅服务“一域一特色”建设，结合县域人文特色、重点产业打造服务品牌，突出供电所服务特色并试点无人厅转型。

加快供电+能效服务拓展。打造综合能源多元化平台，以重点用能企业的数据接入为基础，建成面向政府、园区、企业三级数据对象模型的业务平台，将接入工作拓展到全县企业，抢占能源市场的竞争先机实现电能替代多元化发展，重点推广蓄热电锅炉、电厨炊、电采暖等技术。拓展高弹性电网用户侧建设，探索小微企业需求响应新模式，针对我县以民营经济为主、企业自动化程度较低等现状，探索高效、无扰、经济的互动模式。

项目与投资安排：

“十四五”期间武义县在电网客户服务水平方面共计投资0.1347亿元，用于提升供电服务的水平、能效服务水平以及计量资产精益化运营。

##### 表7-1.2  “十四五”电网安全服务基建投资安排情况

单位：亿元

| 序号 | 项目类型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电网信息化 | 0.0104 | 0.0177 | 0.0172 | 0.0138 | 0.0117 | 0.0708 |
| 3 | 客户服务 | 0.039 | 0.0258 | 0.0308 | 0.0183 | 0.0208 | 0.1347 |
| 合计 | 0.0494 | 0.0435 | 0.048 | 0.0321 | 0.0325 | 0.2055 |

### 3. 电网生产辅助设施项目

（1）生产经营场所建设

建设原则：

建设过程应实现规范化和标准化，同时以技术进步为先导，推广先进适用技术，节能减排。

需求与建设重点：

为了进一步缓解电网物资仓储用房紧缺局面，完善生产管理、运维检修、营销服务等用房，更好的服务于电力企业发展，规划建设一座运维检修用房。

项目与投资安排：

“十四五”期间计划建设国网浙江金华武义县供电有限电力公司运维检修用房，建设规模为：占地面积690平方米，建筑层数4层，总建筑面积 3720平方米，其中地上建筑面积2800平方米，地下建筑面积920平方米。项目投资：投资1820万元，计划2021年开工，2023年投产。

（2）生产辅助设备配置

建设原则：零购项目安排坚持“优化配置、物尽其用，实现零星购置固定资产安全、效能、周期成本最优”的原则，本着经济、合理、适用的原则，最大程度地满足电力企业各专业线生产、运营的需求。

需求与建设重点：

“十四五”期间通过保障生产辅助设备的配置，提升了电力企业运营过程中服务水平和保障了电力企业的服务质量，通过加强配置生产辅助设备包括生产服务车辆、仪器仪表和检测设备、生产管理工具、办公及辅助设备的购置等，提高不停电作业率，提高用户的用能体验。

项目与投资安排：

“十四五”期间武义县在生产辅助设备配置中共计投资0.1080亿元，用于保障相关生产辅助设备的需求、保障工器具和一起仪表配备以及相关办公辅助设备的购置。

##### 表7-1.3  “十四五”电网生产辅助设施基建投资安排情况

单位：亿元

| 序号 | 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营场所建设 | 0.0050 | 0.1500 | 0.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1820 |
| 2 | 生产辅助设备配置 | 0.0185 | 0.0201 | 0.0216 | 0.0231 | 0.0247 | 0.1080 |
| 合计 | 0.0235 | 0.1701 | 0.0486 | 0.0231 | 0.0247 | 0.290 |

## （二）技术改造项目

### 1. 输变电设备改造项目

“十四五”期间技改类输变电项目由市公司统筹安排。

### 2. 电网安全与服务改造项目

（1）电网信息化改造项目

改造原则：

电网信息化应用通信、自动控制、计算机、网络、传感等信息技术，结合企业管理理念，驱动电力工业旧传统工业向知识、技术高度密集型工业转变，为电力企业生产稳定运行和提升管理水平提供支撑和引领变革。

需求与改造重点：

“十四五”期间武义县信息系统及网络基础不断壮大，有力支撑了电力企业主要业务从线下到线上、数据从孤岛向共享的转变，电力企业各项生产经营管理活动发生了重大的模式转型。基于“大云物移智链”技术的电力物联网、大数据分析、能源互联网平台、智慧车联网等新业务的应用探索，电力企业新兴产业蓬勃发展，初步构建了跨界融合的能源互联网生态，为推进电网业务数字化、推动数字化产业、加强网络安全体系建设等方面提供了有力保障。

项目与投资安排：

“十四五”期间武义县在电网信息化改造项目中共计投资0.0472亿元，用于提升电网的数字基础支撑能力，提升电力监控系统的网络安全防护能力。

（2）电网智能化水平提升

改造原则：

电网智能化建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足新形势下用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。

需求与改造重点：

“十四五”期间武义县通过对当前调控系统的优化、自动化的建设、电网通信网的搭建，推进向智能化方向迈进的脚步，全面提升基础设施的信息数据处理能力，实现业务应用的智能化赋能，释放数据价值，强化安全防护能力，全面构筑数字能源互联网生态体系，为能源互联网注入智能新动能，为电力企业建设具有中国特色国际领先的智能互联网企业战略打造基层窗口。

项目与投资安排：

“十四五”期间武义县在电网智能化水平提升方面共计投资0.0748亿元，用于提升输变电设备的智能化水平，直流设备、电力通信、调控系统以及配电设备的智能化水平。

（3）客户服务水平改造项目

改造原则：

以“三型一化”为建设标准，以“五个一流”工作目标为引领，深耕多元融合高弹电网主阵地，坚持推进营销服务数字化转型不动摇，加快营销服务窗口数智化转型，推动“机器换人”，形成政府、电网、外部企业以及客户之间的精准互动，提升服务效能，努力打造卓越服务工程的示范窗口。坚持推进营销创新创效不动摇，实现新型业务与传统业务的融合发展，推动技术成果标准化、实用化。推进高弹性电网客户侧建设不动摇，拓展“供电+能效服务”，实现需求响应、电能替代、综合能源服务等业务深度融合，助力清洁能源示范县建设。

需求与改造重点：

“十四五”期间武义县在电力营销投入方面通过对电力企业的精益化管理、基础设施建设、“互联网+”营销服务以及市场开拓方面的不断完善，提升了电力企业的供电服务水平，通过对用电信息采集终端、计量箱的建设与改造提高了计量检测能力，提升了电力企业能效服务水平。

项目与投资安排：

“十四五”期间武义县在电网客户服务水平方面共计投资0.029亿元，用于提升供电服务的水平、能效服务水平以及计量检测能力。

##### 表7-2.2  “十四五”电网安全服务改造投资安排情况

单位：亿元

| 序号 | 类型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电网信息化 | 0.0069 | 0.0118 | 0.0115 | 0.0092 | 0.0078 | 0.0472 |
| 2 | 电网智能化 | 0.0297 | 0.0133 | 0.0105 | 0.0148 | 0.0065 | 0.0748 |
| 3 | 客户服务 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0063 | 0.029 |
| 合计 | 0.0423 | 0.0308 | 0.0277 | 0.0297 | 0.0206 | 0.151 |

### 3. 电网生产辅助设施改造项目

改造原则：

"十四五”期间零购项目安排坚持“优化配置、物尽其用，实现零星购置固定资产安全、效能、周期成本最优”的原则，本着经济、合理、适用的原则，最大程度地满足电力企业各专业线生产、运营的需求。

需求与改造重点：

“十四五”期间通过保障生产辅助设备的配置，提升了电力企业运营过程中服务水平和保障了电力企业的服务质量，通过加强配置生产辅助设备包括生产服务车辆、仪器仪表和检测设备、生产管理工具、办公及辅助设备的购置等，提高不停电作业率，提高用户的用能体验。

项目与投资安排：

“十四五”期间武义县在电网生产辅助设施改造项目中共计投资0.0320亿元，用于消除设备设施安全隐患、促进节能减排、试点应用智慧楼宇建筑的智能化水平提升等方面。

##### 表7-2.3  “十四五”电网生产辅助改造投资安排情况

单位：亿元

| 序号 | 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产辅助设备配置 | 0.0037 | 0.0050 | 0.0055 | 0.0099 | 0.0079 | 0.0320 |

## （三）总体投资情况

“十四五”期间武义县电网发展规划投资规模共计5.9696亿元，其中电网基建项目共计投资5.7866亿元，技术改造项目共计投资0.183亿元。

##### 表7-3  武义县“十四五”电网发展规划投资规模构成表

单位：亿元

| 项目类型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1.5796 | 0.9802 | 0.8683 | 0.8968 | 2.1051 | 5.9696 |
| （一）电网基建项目 | 1.5337 | 0.9444 | 0.8351 | 0.8572 | 2.0766 | 5.7866 |
| 1 | 输变电工程项目 | 1.32 | 0.81 | 0.78 | 0.8 | 1.54 | 5.25 |
| 2 | 电网安全服务项目 | 0.0436 | 0.0858 | 0.032 | 0.0325 | 0.2466 | 0.2466 |
| 3 | 电网生产辅助设施项目 | 0.1701 | 0.0486 | 0.0231 | 0.0247 | 0.29 | 0.29 |
| （二）技术改造项目 | 0.0459 | 0.0358 | 0.0332 | 0.0396 | 0.0285 | 0.183 |
| 1 | 输变电设备改造项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 电网安全与服务改造项目 | 0.0423 | 0.0308 | 0.0276 | 0.0297 | 0.0206 | 0.151 |
| 3 | 电网生产辅助设施改造项目 | 0.0037 | 0.005 | 0.0055 | 0.0099 | 0.0079 | 0.032 |

# 八、保障措施

统一规划，落实电网设施建设。强化规划引领作用，加快形成以“十四五”规划纲要为总领、以空间规划为基础，以专项规划为支撑，定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的全县规划体系，建立各相关部门统筹协调的推进机制，确保“十四五”规划落到实处。

适应电网发展形势，实现规划的创新观念。电网规划应充分考虑公司资产尤其是核心资产的不断保值、增值。观念创新是体制创新、科技创新的思想基础。电网规划在新形势、新环境、新要求下，要打破旧思想的束缚，在时间、空间多维度，经济、技术多领域树立系统整体优化的理念。

加强人才团队建设。建强干部队伍，树立注重基层一线、发展一线的选人用人导向，培养选拔政治强、懂专业、善治理、敢担当、作风正的好干部。优化人才配置，坚持招才育才用才留才并举，实施更开放、更积极的人才政策，完善人才评价激励和服务保障体系。

# 附  图

附图1  35千伏及以上电网地理接线图(2020年)

附图2  35千伏及以上电网地理接线图（2025年)

附图3  35千伏及以上电网地理接线图(目标年)

# 附  表

# 附表1  武义县“十四五”输变电工程基建项目明细表

将“十四五”期间需求开展前期工作的项目也列入该表。

市级报告填写500千伏~10千伏；县级报告填写220~10千伏。

# 附表2  武义县“十四五”其他资本类项目明细表

##### 附表1  武义县“十四五”输变电工程基建项目明细表

| 电压等级 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（亿） | 项目目标 | 项目实施主体 | 项目实施期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 金华220千伏莹乡变至220千伏倪宅变线路工程 | 新建220千伏线路约18公里。 | 0.4 | 建成 | 浙江省电力有限公司 | 2022-2024 |
|  | 金华武义武阳220千伏输变电工程 | 新增变电容量48万千伏安，新建220千伏线路约4.4公里。 | 1.5 | 建成 | 浙江省电力有限公司 | 2022-2025 |
| 110千伏 | 金华武义熟溪110千伏变电站整体改造工程 | 新增变电容量2.85万千伏安 | 0.44 | 建成 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2021 |
|  | 金华武义宣武110千伏变电站新建工程 | 新增变电容量10万千伏安 | 0.79 | 建成 | 浙江省电力有限公司 | 2022-2025 |
|  | 金华武义武阳220千伏变电站110千伏配套线路工程 | 新建110千伏线路约68公里 | 0.88 | 前期 | 浙江省电力有限公司 | 十五五 |
|  | 金华武义何源110千伏变电站第3台主变扩建工程 | 新增变电容量5万千伏安，新建110千伏线路约0.1公里 | 0.13 | 前期 | 浙江省电力有限公司 | 十五五 |
|  | 金华武义黄塘110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新建110千伏线路约3.2公里 | 0.4 | 前期 | 浙江省电力有限公司 | 十五五 |
|  | 金华武义坛头110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新建110千伏线路约19.6公里 | 0.63 | 前期 | 浙江省电力有限公司 | 十五五 |
|  | 金华武义深塘110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新建110千伏线路约4.6公里 | 0.42 | 前期 | 浙江省电力有限公司 | 十五五 |
|  | 金华武义明招110千伏变电站第3台主变扩建工程 | 新增变电容量5万千伏安，新建110千伏线路约0.1公里 | 0.13 | 前期 | 浙江省电力有限公司 | 十五五 |
|  | 金华武义溪里110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新建110千伏线路约16.4公里 | 0.59 | 远景 | 浙江省电力有限公司 | 远景 |
|  | 金华武义余西110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新建110千伏线路约6.4公里 | 0.48 | 远景 | 浙江省电力有限公司 | 远景 |
|  | 金华武义空港110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新建110千伏线路约9.4公里 | 0.54 | 远景 | 浙江省电力有限公司 | 远景 |
|  | 金华武义新屋110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新建110千伏线路约10.4公里 | 0.57 | 远景 | 浙江省电力有限公司 | 远景 |
|  | 金华武义董村110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新建110千伏线路约12.4公里 | 0.58 | 远景 | 浙江省电力有限公司 | 远景 |
| 35千伏 | 金华武义三港35千伏输变电工程 | 新增变电容量2万千伏安,新建35千伏线路约9.0公里 | 0.2 | 建成 | 浙江省电力有限公司 | 2025 |
|  | 金华武义35千伏熟村3610线线路改造工程 | 改造线路约11.1公里 | 0.03 | 建成 | 浙江省电力有限公司 | 2023 |
| 10千伏及以下 | 新建10（20）千伏及以下线路666.17公里等，新建配变容量11.65万千伏安。 | 3.79 | 建成 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |

##### 附表2  武义县“十四五”其他资本类项目明细表

单位：亿元

| 投资类别 | 主要项目 | 建设内容 | 投资 | 项目实施主体 | 项目实施期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电网安全与服务 | 信息化 | 加强数字基础设施建设，完善业务应用建设，加强网络安全体系建设 | 0.0708 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
|  | 客户服务 | 优化电力营商环境，纵深实施电能替代，推行“供电+能效服务” | 0.1347 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
| 电网生产辅助设施建设 | 生产经营场所建设 | 建设运维检修用房建筑规模0.052万平方米、营销服务用房0.03万平方米、乡镇供电所用房0.018万平方米、物资仓储用房0.02万平方米、科研实验用房0.043万平方米、育培训用房0.01万平方米、其它用房0.054万平方米 | 0.182 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
|  | 生产辅助设备配置 | 补充购置交通车辆59辆，购置仪器仪表及测试设备，购置办公及辅助设备 | 0.108 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
| 电网安全与服务改造 | 智能化 | 开展输电、变电、调控系统、通信、配电设备智能化水平提升 | 0.0748 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
|  | 信息化 | 提升数字基础支撑能力，完善业务应用，提升电力监控系统网络安全防护能力 | 0.0472 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
|  | 客户服务 | 优化电力营商环境，持续提升客户体验，加快数字化智能量测体系建设，全面提升客户侧感知层采集能力 | 0.029 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
| 电网生产辅助设施改造 | 消除安全隐患 | 开展消防隐患排除、电梯维护更新、房屋结构加固等，有效排除安全隐患近59项，涉及相关房产12余处 | 0.0037 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
|  | 节能减排环保 | 开展空调更换、维修，给排水管网及设备的维修更换等，更换老旧空调近20台，给排水管网近800米，给排水设备21个 | 0.005 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
|  | 改善基层办公条件 | 维修相关楼宇12余栋,安排供新进大学生周转使用的宿舍用房8处 | 0.0055 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
|  | 试点应用智慧楼宇建筑智能化 | 开展11套楼宇门禁系统、停车场自动停车系统改造 | 0.0099 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |
|  | 注重教培设施改造 | 实训设备设施更新维护，打造具有地域特色的专业实训室，开展网络（远程直播）教室、技能等级评价设备设施的建设 | 0.0079 | 浙江省电力有限公司 | 2021-2025 |